Ножовское  сельское  поселение

Администрация поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.03.2015          			с.Ножовка 				№     44

Об утверждении паспорта

пожарной безопасности

населенного пункта,

подверженного угрозе

лесных пожаров

Во исполнении Федерального закона от 21.12.1994 №69 ФЗ «О пожарной безопасности», федерального  закона от 21.12.1994 № 68 ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера» ,Устава Ножовского сельского поселения в целях усиления противопожарной защиты населенных пунктов, предотвращения гибели людей, снижения материального ущерба от пожаров

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить паспорт пожарной безопасности населенного пункта подверженного угрозе лесных пожаров, приложение1

2.Направить настоящее постановление заинтересованным лицам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования  в соответствии с Положением о порядке опубликования (обнародования) нормативно правовых актов Ножовского сельского поселения.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на помощника главы администрации Бобылеву Н.А.

Глава поселения:					Г.В.Пахольченко

Утверждаю

Глава поселения

________Г.В.Пахольченко

2015 г.

ПАСПОРТ

населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров

Наименование населенного пункта: с.Ножовка

Наименование поселения: Ножовское сельское поселение

Наименование городского округа: Частинский район

Наименование субъекта Российской Федерации: Пермский край

- Общие сведения о населенном пункте

|  | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 803,5 |
| 2 | Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) (километров) | 1,36 |
| 3 | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) | 17208,4 |
| 4 | Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | 20 минут |

- Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту в соответствии с административно-территориальным делением

| N п/п | Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов (отдыхающих) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МСК (К) школа-интернат VIII вида | С.Ножовка, ул.Ленина 5 | 50 | 50 |

- Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны

- Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на территории населенного пункта, адрес: с.Ножовка,ул.Транспортная

- Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны (наименование, вид), адрес: ПЧ-122 д.Суханово

- Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

| N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пахольченко Гелена Валерьевна | Глава поселения | 2 33 41 |
| 2 | Бобылева Нина Аркадьевна | Помощник главы администрации | 2 34 41 |

- Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

|  | Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками) | Проведена опашка лесных массивов граничащих с населенным пунктом |
| 2 | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое | осуществляется |
| 3 | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | Имеется |
| 4 | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды | Имеется |
| 5 | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | имеется |
| 6 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | имеется |
| 7 | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | имеется |
| 8 | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта | Имеется |