Ножовское сельское поселение

Администрация поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2019 г.				                      				            № 12

Об утверждении перечня первичных средств

пожаротушения для помещений и строений,

находящихся в собственности граждан

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

      - Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для помещений и строений, находящихся в собственности граждан и расположенных на территории Ножовского сельского поселения (Прилагается).

      - Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования в порядке, установленном Уставом Ножовского сельского поселения.

      - Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ножовского сельского поселения –

Глава Администрации

Ножовского сельского поселения                                                 Г.В.Пахольченко

Приложение

к постановлению администрации

Ножовского сельского поселения

от 17.01.2019 г. № 12

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для помещений и строений,

находящихся в собственности граждан

Населенные пункты Ножовского сельского поселения с количеством усадеб (участков) не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу. Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом и находиться в исправном состоянии. За каждой пожарной мотопомпой должен быть закреплен моторист, прошедший специальную подготовку.

1. У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами или огнетушителем, который хранится в соответствии с требованиями инструкции по их эксплуатации.

2. У каждого жилого строения должен быть установлен ящик с песком, который должен иметь объем 0,5 - 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

3. В населенных пунктах поселения на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.